MEMORIAL DESCRITIVO

IDENTIFICAÇÃO

Objeto:		EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (SPT)

Município:		ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Proprietário:		PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

IBITINGA

Resp. Técnico:	ENG. ANTONIO CARLOS DE CAIRES

Crea/SP 060.153.827-9

Secretário de Obras

Local:			RUA CATSUMI ITAO S/Nº, ESQUINA COM RUA 13

JARDIM SANTO EXPEDITO

INTRODUÇÃO

Este memorial descritivo tem por finalidade descrever os procedimentos necessários para a execução de ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGEM À PERCUSSÃO (SPT), estudo este necessário para possibilitar a implantação de uma quadra de futebol society no local acima descrito.

QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas adotadas usualmente na engenharia, em consonância com os critérios de aceitação e rejeição prescritos nas Normas Técnicas em vigor.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todo material e equipamento necessário para a execução dos trabalhos, bem como, a vigilância do canteiro, o acondicionamento, o transporte, a mobilização e desmobilização, será de responsabilidade da empresa vencedora. A empresa vencedora deverá ainda recolher a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente à responsabilidade técnica pela execução dos serviços ora especificados. Todas as ART's recolhidas deverão ter cópias encaminhadas ao Setor de Licitações para arquivamento junto ao processo administrativo de licitação da obra.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- ESTUDOS GEOTÉCNICOS – SONDAGEM SPT

TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM

Será medido por taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para sondagem (tx).

O item remunera a mobilização e desmobilização, entre a empresa fornecedora e a obra, de equipamentos necessários a execução dos serviços de sondagem.

SONDAGEM DO TERRENO A PERCUSSÃO

Deverão ser executados 3 (três) furos de sondagem nos locais indicados no croqui em anexo.

Será medido pelo comprimento total dos furos de sondagem executados, sendo a quantidade mínima para medição 30 metros (m).

O item remunera o fornecimento da mão-de-obra qualificada necessária para a execução de sondagem a percussão, inclusive as peças gráficas e relatórios pertinentes.

Estância Turística de Ibitinga, 30 de Janeiro de 2018.

ANTONIO CARLOS DE CAIRES

Secretário de Obras

Crea/SP 060.153.827-9